## Sheet1
附件1 动火作业审批证明（存根）
编号：[ ] 第 号
动火项目
责任单位、部门
动火部位（范围）
动火作业时间 | 自 | 年 | 月 | 日 | 起至 | 年 | 月 | 日
动火作业安全负责人 | 日: 现场监管人
动火作业操作人
防火安全措施及要求： | 自: 动火作业前必须清除现场周边可易燃和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；必须配备相应的消防器材，保障消防用水；必须在现场设置警戒线或者安全标识；必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；必须安排专人进行现场全过程监护。必须将动火作业的时间、区域和安全风险告知人员密集场所内及周边可能涉及的所有单位、部门和人员，未经告知风险的，不得擅自动火作业。作业结束后应当进行现场复查，确保无火灾风险后，方可离开。
施工单位负责人承诺：我已知晓动火作业前防火安全措施及要求所有内容。对本次动火工程，我作为项目经办人向学校郑重承诺将严格按照学校制度中的有关要求，认真学习传达学校关于动火前防火安全教育内容，加强防火安全防范措施，保证项目安全施工。 施工单位负责人签字： 联系方式: 年 月 日
经办老师检查审核意见 | 自: 签字： 年 月 日
责任单位负责人意见 | 自: 签字： 盖章： 年 月 日
动火审批证明领取时间 | 起至: 年 月 日
动火审批证明
编号：[ ] 第 号
动火项目
责任单位、部门
动火部位（范围）
动火时间 | 自 | 年 | 月 | 日 | 起至 | 年 | 月 | 日
动火作业安全负责人 | 日: 现场监管人
动火操作人
项目经办老师 | 自: 签字： 联系方式: 年 月 日
安全工作处意见 | 自: 年 月 日
动火前防火安全教育： 1、严格遵守动火作业时间，动火前清除现场上下、左右易燃、可燃物，检查确认无火灾危险，动火结束要清除火种； 2、动火作业安全负责人、监管人、动火操作人要履行消防安全岗位职责；从事电焊、气焊、气割的动火作业人员必须按规定持焊接与热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书上岗；作业时要携带资格证书和审批证明； 3、针对动火施工现场的消防特点，制定灭火实施方案和疏散预案，配备并会使用消防灭火器材； 4、动火作业前必须通过公告、入户通知等方式，将动火作业的时间、区域和安全风险告知人员密集场所内及周边可能涉及的所有单位和人员，未经告知风险的，不得擅自动火作业；对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火前应当进行清洗、置换等安全处理； 5、做到“四不动火”：（1）预防火灾措施不落实不动火，（2）不在未经批准的地方动火，（3）现场没有消防安全监护人员不动火，（4）大风天不在户外动火。
备注：开始动火作业前三天提交申请，打印后交至北辰校区教学楼AC之间消防科办公室，经审批盖章后证明有效。动火证明单次有效期 3 天，作业时长超出有效期的，须重新开具动火证明。 安全工作处联系电话：消防科60202119 北辰校区值班室60438388 红桥校区值班室60204380